## Feuil1
Actions | Investissement
Isolation combles école et maternelle | 101585
Isolation de la toiture | 50918
Remplacement des luminaires par des luminaires de type LED | 18465
Isolation des combles de l'école élémentaire | 83078
Remplacement de l'ensemble des menuiseries par des menuiseries performantes | 46215
Remplacement des tubes fluorescents par des LED | 16228
Isolation du plancher bas | 47275
Détecteurs de présences et des horloges programmables | 2000
Changement de luminaires | 11737
Asservissement des caissons d'extraction et la CTA à une horloge | 400
Refection et isolation des toitures terrasses | 15009.15
Mise en place de détecteurs de présence et des minuterie | 2000
Mise en place de détecteurs de mouvement | 3000
Isolation des combles | 84095
Mise en place d'un chauffe eau thermodynamique pour l'ECS | 20000
Horloge pour la ventilation | 7500
Luminaires LED | 7853
Mise en place de détecteurs de mouvement | 3000
Calorifugeages des ballons électriques | 300
Désembouage des réseaux | 0
Mise en place de détecteurs de présence et des temporisateurs | 1000
Désembouage des réseaux | 0
Remplacement des luminaires | 7960
Asservissement des radiateurs à un programmateur fil-pilote | 7000
Luminaires LED | 7470
Isolation plancher bas sur ext | 20000
Remplacement des fenêtres | 22750
Remplacement des luminaires | 8156
Mise en place des robinets thermostatiques pour tous les radiateurs | 4000
Gestion de l'éclairage par détection de présence | 3000
Mise en place de détecteurs de mouvement | 3000
Mise en place de détecteurs de présence et d'horloges | 2000
Optimiser les consignes de réduit | 0
Mise en place d'isolation sur faux-plafonds | 22660
Mise en place des robinets thermostatiques pour tous les radiateurs | 4000
Remplacement des luminaires | 5160
Isolation en sous-face du plancher bas | 20400
Mise en place de détecteurs de mouvement | 3000
Isolation en sous-face du plancher bas | 11545.5
Mise en place d'un programmateur pilote | 1750
Luminaires LED | 6292
Isolation du plancher | 7200
Mise en place d'un gestionnaire d'énergie par fil pilote | 4200
Circulateurs VEV | 2700
Régulation de la température au niveau des batteries des CTAs | 3000
Circulateurs VEV | 5867
Gestion de l'éclairage par détecteur de présence et de luminosité | 2500
Réfection et isolation complète de l'ancienne toiture | 21880
Mise en place de circulateurs VEV | 15080
Mise en place des circulateurs VEV au niveau de la chaufferie | 4700
Circulateurs VEV | 2900
Mise en place de circulateurs VEV | 3500
Désembouage et rééquilibrage du réseau de chauffage | 20000
Mise en place de circulateurs VEV | 10413
Mise en place de luminaires LED | 1741
Mise place de luminaires de types LED | 1951
Gestion de l'éclairage par détecteurs de présence et de luminosité | 2500
Mise en place de circulateurs VEV | 4200
Equiper les radiateurs par des robinets thermostatiques | 12000
Remplacement des circulateurs à débit constant par des circulateurs à débit variable | 4500
Désembouage et équilibrage des réseaux | 0
Calorifugeage des conduites de climatisation | 600
Mise place de luminaires de types LED | 1770
Remplacement des luminaires | 1321.0297
Mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs | 8000
Mise en place de robinets thermostatiques pour tous les radiateurs | 6000
Mise en place de détecteurs de mouvement | 2000
Circulateurs VEV | 4000
Mise en place des robinets thermostatiques pour tous les radiateurs | 2000
Circulateurs VEV | 3400
Isolation de la toiture des bureaux | 6600
Paramétrage des régulations PAC | 3000
Remplacement des tubes fluorescent par des tubes LED | 717
Mise en place de robinets thermostatiques pour tous les radiateurs | 2240
Mise en place de robinets thermostatiques | 2000
Robinets thermostatiques pour les vestiaires de football | 800