## Questionnaire_analyse (hidden)
QUESTIONNAIRE METHODOLOGIQUE
#N/A
| DETAIL DES PRESTATIONS |  | A COMPLETER PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) |  |  | ELEMENTS D'ANALYSE A FOURNIR PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) |  | A COMPLETER PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE)
153 |  |  |  |  | 2.8
Points maximimum attribués | Prestation | Description de la prestation | OUI/NON | Analyse Groupement | Calcul des points du Candidat (automatique) | Justificatif à fournir | Justificatif (et contenu minimum) à fournir le cas échéant | Nom de l'annexe
30 | 1. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Identité
| Age du projet | L’électricité produite par l’unité de production provient d’un projet mis en service après 2015 ? | OUI |  | 0 | X | Document validant la MES
| Puissance du projet | L’unité de production est dotée d’une puissance >= 1 MWc <= à 3,5 MW idée du volume min et max | OUI |  | 0 | X | Dossier technique
10 | Avancée du projet
| Date de démarrage prévisionnelle |  |  |  | 0
| PC |  |  |  | 0 | X | Doc officiel
| Autorisation |  |  |  | 0 | X | Doc officiel
| Purgé de tout recours |  |  |  | 0 | X | Doc officiel
| Demande de raccordment au réseau |  |  |  | 0 | X | Doc officiel
| Date prévisionnelle de mise en service |  |  |  | 0 | X
| Date réelle de mis en service |  |  |  | 0 | X | Doc officiel
| (EBO) Bail | S'assurer qu'il est bien signé par la société de projet et pas par un de ses actionnaires pour évaluer la solidité du montage |  |  |  | X | Doc officiel
15 | Technique
| Surplus | Courbe de prod vs courbe de conso agrégée je propsoerais bien de leur demander la monotone. Voir avec Antoine quelle est la puissance "critique" en injection sur chaque actif dans nos simulations, qui génère du surplus. Et donc noter sur le nombre d'heure au dessus de cette puissance limite. En parallèle, demander à ce que la production soit le plus proche possible, ni trop supérieur, no trop inférieur au taux d'autroproduction visé. |  |  |  | X | Fichier courbe de prod .csv
| Point d'injection | 1 PRM spécifique pour le périmètre du CADER afin de bien mesurer la production dédiée aux membres du groupement de commande |  |  |  | X | Données GRD csv
| Taux de disponibilité théorique | minimum 90% pour solaire minimum 85% pour l'éolien |  |  |  | X | Engagement
| Contrôle du taux de disponibilité | Quels sont les outils mis à disposition du coordonnateur du groupement de commande pour contrôler le taux réelle de disponibilité |  |  | 0 | X | Présentation de la procédure de contrôle
| Production en cas de prix négatif | Proposition EBO : En AO CRE, les heures de production à prix négatif au-delà de 15 heures sont réuménéres d'une prime pour prix négatifs. https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Appels_d_offres/import/CDC_PV_Sol_10_11_2023.pdf . Quel compromis proposer (sachant que je ne vois rien sur les prix négatifs dans le CCP). Proposition EBO : on demande un prix pour heures de prix négatif. ON indique lque l'aggrégateur pourra leur demander de couper en période de prix négatif si risque de surplus. Ils estiment leur risque à etre coupé à partir des courbes de charges qu'on leur transmet. Et nous on objective l'aggrégateur sur un nombre d'heure minimum de coupure. Tout cela fonctionne si l'ordre de coupure ne provient pas du GRD, ces cas étant à différencier, la compensation provenant du GRD. |  |  |  |  | Présentation de la gestion des prix négatifs
| Contraintes réseau | Calcul du mieux disant par rapport aux contraintes réseaux fournies par RTE. Sur la carte des Plimite du S3REnR ou du quote part, à condition que le taux de réfaction de la collectivité soit proportionnelle au quote part. Si oui, on note au mieux disant sur un quote part minimum (ou sur une puissance écretée minimum indiquée sur la carte des contraintes du S3RENR
5 | Maintenance
| Maintenance préventive | délai de prévenance, calendrier |  |  |  | X | Calendrier avec délais contractuels
| Maintenance curative | calendrier, nbre de jours | ANALYSE PAR LE GROUPEMENT (on pourrait calibrer avec totalité des pts si pas de surplus, la moitié si surplus < x MWh, 0 pt sir surplus > x MWh) |  | 0 | X | Note de calcul avec à minima identification de nb heures annuelle de surplus, nb heures mensuelle, fréquence de surplus par heure cumulée
| Equipe | interne, sous traitance un interlocuteur dédié avec un binome back up |  |  |  | X | Organigramme / contacts / rôles
Gestions des garanties : Origines et Capacité
| Certification des Garanties d’Origine | Autorisation de transfert des droits aux GO à chacun des membres. |  |  |  |  | Exemple de mandat de transfert de droit et process de déclaration avec rétroplanning
| Certification des garanties de Capacité | Autorisation de transfert des garanties de capacité à chacun des 7 membres. |  |  |  |  | Exemple de mandat de transfert de droit et process de déclaration avec rétroplanning
10 | 2. SERVICE CLIENT ET FACTURATION
2 | Interlocuteurs et gestion relationnelle
| Interlocuteur dédié | En charge de la mise en place et suivi de l'exécution des prestations ainsi que de la coordination de l'ensemble des intervenants du titulaire nécessaires au bon fonctionnement de l'exécution du marché ; joignable par mail et par téléphone Relation agrégateur : Assure la gestion quotidienne du contrat ; l'interface avec le gestionnaire de réseau (GRD) ; la résolution de difficultés … ; joignables par mail et par téléphone (numéro non surtaxé) Relation Producteur / Fournisseur : Comptabilité, factures, … | OUI |  | 1 |  | Organigramme des interlocuteurs dédiés à chaque tache, relation, …
| Interlocuteur Flux de Données pour l’Agrégateur / Fournisseur | En capacité d’être réactif sur les difficultés d’accès aux données de flux par l’agrégateur, coupure (prix négatif...), ... | OUI |  | 0.8 |  | Organigramme des interlocuteurs dédiés à chaque tache, relation, …
5 | Données : accès et traçabilité
| Acces à des données qualitatives de productions - pendant le marché pour l'aggrégateur, Nantes Métropole et TE44 | Description de la mIse à disposition des données pour l'aggrégateur ainsi que pour les coordonnateurs Nantes Métropole et TE44 (délai, modalités techniques, fiabilité) en temps réel et a postériori. Les données minimales sont les suivantes : - la puissance instantanée de l’Installation mesurée par le SCADA, moyennée sur un pas de temps 10 minutes ; - le statut de disponibilité binaire des turbines (1 ou 0) pour toutes les 10 minutes en commençant par 00 :00 ; - la puissance du vent ou l'irradiation au pas 10 minutes et les indicateurs permettant de s'assurer que la production réelle est conforme à la production théorique - le statut de disponibilité du SCADA (1 ou 0) pour toutes les 10 minutes en commençant par 00 :00 ; - les relevés de température [au pas de temps 10 min ; - Variable compteur soutirage PA10MN (moyenne 10 mn quand les auxiliaires soutirent ; égale à 0 quand le parc injecte). Décrire la méthode permettant de compléter des données partiellement manquantes. | OUI |  | 0 | X | Description de l'outil de supervision, modalités d'accès pour l'agrégateur et le coordonnateur tournant (NM, TE44)
| Accès aux données de production pendant le marché pour les membres du groupement d'achat | Modalités de visualisation de la production pour les membres du groupement. |  |  |  | X | Description de l'outil mis à disposition ou le cas échéant les fichiers adressés permettant l'accès à l'information. Accès à un outil de démo (identifiant / mot de passe à fournir) ou captures d'écran
| Acces à l'historique de données de productions | Décrire les modalités d'accès à l'histoirque des donées de production à tout moment, jusqu'à 2 ans après la fin du contrat. Décrivez-nous la profondeur et le format des données disponibles. | OUI |  | 0 | X | Profondeur des données disponibles et pas de temps associés pendant toute la durée du contrat. Format des données | Nom de l'annexe
| Bilan d'exploitation | Décrire les modalités de reporting/bilan d'exploitation (mensuel, trimestriel, annuel), … y compris sur les pièces et réparabilité des pièces |  |  |  | X | Modéle de bilan d'exploitation
| Process de transmission des données au fournisseur/agrégateur | Description des moyens techniques et du protocole d'accès ou d'envoi de ces données et de leur fiabilité (eg forfait internet, SIM M2M …). Quelle sécurité sur les équipements de communication. Maintenance sur les équipements de télécommunication ? |  |  |  | X | Description du process et des modalités de transmission de données (API, FTP, ...)
3 | Facturation par le Producteur
| Facturation | Possibilité pour le Producteur de facturer directement à chacun des 7 membres
| Champs de facturation | Possibilités de champs de personnalisation des factures |  |  |  | X | Description des champs / Nombre caractères
| Validation des 1eres factures | Validation des factures (pro-format) avant l'édition des 1eres factures, pour vérification des prix, des champs personnalisables et regroupement de factures, le cas échéant
Regroupement de facturation
| Qualité du process de traitement des erreurs de facturation | Proposition de délais et des méthodes de correction pour résoudre les erreurs de facturation détectées par l'acheteur (surfacturation, erreur de périmètre, erreur d'index, etc). Modalités de fonctionnement en avoir, rejet...
| Alerte dépassement du délai de paiement | - Information par email en cas de retard de paiement 3 jours ouvrés avant l'expiration du délai global de paiement du membre concerné.
| Eléments permettant le contrôle de la facture déposée sous chorus, disponible sous 5 J | Envoi en simultané (ou mise à disposition sous 5J ouvrés maximum) de la facture et des éléments permettant de la vérifier : fichier de données de facturation associé ou solution d’accès aux données spécifique (mail , manipulation espace client à la main du membre, manipulation espace client à la main du Titulaire … ) Les éléments de contrôle attendus contiennent a minima les champs identifiés ci dessous : N° de facture regroupé, PCE (référence du point de livraison), Entité/Membre (ex : NM, VDN, CCAS…), Libellé de bordereau de facturation, Date début de consommation facturée, Date fin de consommation facturée, Montant TTC, consommation
| Fréquence de facturation mensuelle | Possibilité d'établir des factures mensuellement sur index réel ou index estimé pour l'ensemble des sites
Facturation par le Fournisseur
| Facturation | Possibilité pour le Producteur de facturer au Fournisseur de complément des 7 membres ce dernier se chargera de facturer les membres du groupement pour la part production
| Process de lien avec le Fournisseur | description des modalités de liens, délais de transmission d'informations, permetant au Fournisseur d'établir la facture et au client de la contrôler
| Fréquence de facturation mensuelle | Possibilité d'établir des factures mensuellement sur index réel ou index estimé pour l'ensemble des sites
40 | 3. VALEUR ECONOMIQUE ET FINANCIERE
30 | Tarif
| Calcul de la note prix | Formule CRE (Prix max 120 ?) | OUI |  | 0 | X | Document validant la MES
10 | Robustesse du montage contractuel et financier
| Réparition des valeurs TRI projet TRI actionnaires | Pour évaluer la robustesse du projet, avoir un TRI projet (ou TRI résiduel ie après primes d'exploitations) le plus élevé possible montre qu'il reste suffisaement de valeur dans le projet pour répondre à certains aléas. En exemple, viser un TRI de 7,5 en P75 sur 30 ans (ramener pour un P90 sur 20 ans ?). Plus le TRI projet est élevé, plus on a de chances que le projet soit vertueux car les primes de développement auront été versées. Demander de la transparence sur le TRI projet et TRI actionnaire et l'ensemble du BP. |  |  |  | X | Business plan
15 | 4. ENJEUX SOCIAUX ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
7 | Développement territorial
| Ancrage territorial du projet | Le projet a permis de mettre en place des actions et sensibilisations favorisant l'ancrage territorial pendant les différentes phases (études - démantellement) | NON |  | 0 | X | description des actions engagées (ou programmées) visant à faciliter l’ancrage territorial du projet
| Visites de sites | Visite guidée semestrielle, pour un groupe de 50 personnes maximum, sur une demi journée (transport le plus décarbonné possible à la charge du producteur) orientée vers la sensibilisation et/ou la compréhension des enjeux de productions de l’énergie… | OUI |  | 0 | X | modalités des visites et programme prévisionnel
| Gouvernance du projet | Décrire la gouvernance du projet et présenter des mécanismes de majorité qualifiée, ce qui oblige l'actionnaire principal à prendre des décisions en concertation avec les acteurs locaux. Nous pouvons privilégier une gouvernance dans laquelle les droits de votes ne sont pas corrélés aux capitaux. |  | Le Groupement analysera la réponse |  |  | description de la gouvernance des projets
| Formations | Proposer des formations annulles pour différents publics (Collectivités Territoriales : élus, techniciens, administratifs ¦ Etablissements de services publics : Transport, Santé, Enseignement)
| Retombées économiques pour le territoire des acheteurs | Expliquer comment les recettes générées par ce marché permettront des investissements futurs sur le territoire des acheteurs (44)
1 | Part des prestations d’entretien, de maintenance et d’exploitation que le Candidat s’engage à faire réaliser par des PME
1 | Réalisation de l'entretien par des PME | La notation relative à la part minimale des prestations d'entretien, de maintenance et d’exploitation de l’Installation que le Candidat s’engage à faire réaliser par des PME | OUI |  | 1
6 | Montant minimal de financement ou investissement participatif proposé pour l’Installation
6 | Participation des citoyens ou des collectivités | Recours à l’investissement citoyen sur le projet --> Formule CRE sur du financement citoyen ou collectivités Financement citoyen ou collectivité |  |  | 0 | X | description des parties prenantes
1 | Engagements en matière d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières
1 | Calcul de la note | La notation relative aux engagements en matière d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières
5 | 5. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
3 | Montant minimum que le Candidat s'engage à allouer (a) aux mesures ERC et au suivi environnemental du Projet hors Démantèlement et (b) au Fonds Biodiversité
3 | Calcul
1 | Taux de Recyclage ou de Réutilisation des pales
0.25 | Matériaux de construction du projet | Les matériaux utilisés pour la production d’énergie renouvelable sont à minima à x % recyclable et/ou réutilisable en fin de vie | ANALYSE PAR LE GROUPEMENT (barème à définir) |  | 0 | X | description des matériaux utilisés et des conditions de recyclabilité et/ou de réutilisation
0.25 | Matériaux de maintenance du projet | Les matériaux utilisés pour la maintenance sont issus du réemploi ou a minima x% issu du recyclage remplacement de panneaux solaires vs réparabilité
0.25 | Indice de réparabilité des pièces / méthode de réparation
0.25 | Recyclage issu de la maintenance | [5 empty] | description de la procédure
1 | Optimisation de l’occupation de la zone pour ce qui est de l’emprise de l’Installation
1 | Quel est ou était l'usage du terrain | Dans le cas où le terrain avait un usage agricole nous pourrions pénaliser le candidat.
Energie
| Bilan carbone des visites de site | Fournir le bilan carbone des visites de site annuelles |  | OUI |  | X
| Atelier / COM | Accompagnement dans l’animation, la pédagogie, la communication quant à la valorisation de l’énergie consommée |  |  | 0 | X | Le candidat présente ses moyens, son organisation et sa capacité à réaliser cet accompagnement. Le candidat devra présenter les moyens de communication envisagés avec le coordonnateur. |  | On supprime ? C'est mis dans le chapitre 4
| Pertinence des moyens techniques et véhicules lors des maintenances | recours à une flotte et outillage bas carbone |  |  |  |  | fiches technqiues
| Effet Joule | A l’aide du simulateur fourni sur la feuille xx, le candidat identifie l’adresse du projet identifié. Les pertes par effet joule sont < x kWh |  |  | 0 | X | formulaire renseigné
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ce n'est pas une note à mettre mais une obligation à écrire dans le CCTP non ?
Note on C9: Commentaire : Pourquoi 2015 ?
Note on C10: Commentaire : À modifier éolien/solaire
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analyse selon 3 éléments : - Pmax et occurrence en monotone pour évaluer le risque de surplus - Energie produite ++ - Couverture de notre consommation -> on vise 10 et 20% Quid si supérieur ?
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leur demande-t-on de nous calculer une estimation du surplus ? Dans ce cas il faut aussi leur donner une courbe de production de l'autre moyen de production.. Reply: Pb : le surplus est foisonné, donc difficile d'apprécier une source par rapport à l'autre Reply: On donne une CdC type de l'autre énergie pour simuler le surplus de cette énergie. Reply: On plut évaluer la Pmax à risque sur une monotone ? Reply: Je propsoerais bien de leur demander la monotone. Voir avec Antoine quelle est la puissance "critique" en injection sur chaque actif dans nos simulations, qui génère du surplus. Et donc noter sur le nombre d'heure au dessus de cette puissance limite. Reply: En parallèle, demander à ce que la production soit le plus proche possible, ni trop supérieur, no trop inférieur au taux d'autroproduction visé.
Note on E23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ON n'est pas sur du OUI/NON
Note on E24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: On n'est pas sur du OUI/NON
Note on B25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ajout EBO
Note on C25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dans la première version j'avais prévu le cas d'énergie présumé et le retour était pas de compensation
Note on B26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: https://www.contraintes-reseau-s3renr-rte.com
Note on C29: Commentaire : ON est en pay as produced. Ce n'est pas vraiment au producteur d'estimer et de gérer le surplus non ?
Note on C30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En cas de groupement, la répartition des missions, risques et responsabilités entre les différents membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les expériences communes dont disposent les membres du groupement, ou certains d’entre eux, dans la réalisation d’opérations comparables au Projet ;
Note on I30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le nombre et l’expérience des effectifs d’encadrement dont dispose le candidat pour assurer la réalisation des missions de maîtrise d’ouvrage, de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance d’opérations comparables au Projet.
Note on B31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ce n'est pas une note à mettre mais une obligation à écrire dans le CCTP non ?
Note on C32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Repris du Lot HVE TE44. A ajuster certainement. Reply: En fait c'est nous qui réalisons la certif via l'agrégateur donc plutôt à inscrire dans l'autre marché Reply: C'est pas la producteur qui la créé sur la plateforme mais au lieu de la publier sur le marché il l'annule et l'envoi au membres ?
Note on C33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Au fournisseur non ?
Note on C36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Présentation d'un suppléant si responsable non dispo. Back up & co Reply: Si facturation par le producteur, qu'on ait le même interlocuteur d'entrée pour la facturation.
Note on B39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Par nous et par l'aggrégateur ?
Note on C41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: On peut peut-être demander à avoir un doc bilan exploitable que vous pourriez mettre sur une nouvelle plateforme pour conserver les données de production sur la durée
Note on B45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Onproposerait de nous fournir un prix tenant compte d'une facturation producteur -> Consommateur. Mais on pourrait se permettre, pendant les négos, de changer de disposition et de renégocier le prix.
Note on C45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Comme pour les CEE, la capa, les taxes, on transfère la facturation de la prod au fournisseur. Une facture ne veut pas dire acte d'achat. Voir la facturation comme une prestation en tant que telle.
Note on C59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Quelle différence entre max et min on s'autorise ?
Note on C61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Du sens ou non d'évaluer la différence entre les TRI pour juger la répartition de la valeur ? Reply: Plus le TRI projet sera élevé, plus le prix de vente risquera d'être élevé. IL nous faut un bon TRI entre robustesse et prix plus faible. Reply: Leur demander le BP complet pour l'analyse. Trame de BP à compléter par le candidat pour pouvoir analyser les projets. Reply: IL faut détailler notre méthode d'analyse Reply: Simplifier les 4 lignes ci-dessus en une seule ligne. Reply: Se référer à l'ppréciation financière de l'offre (robustesse du montage contractuel et fiancnier)
Note on C64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Demander à ce que les candidats nous présenter des actions avec nos entités locales (Alisée, TELA, TES, …)
Note on C65: Commentaire : Je rajouterai que le candidat doit proposer des éléments/présentations pédagogiques lors de ces visites et nous les expliquer Préciser transport ferroviaire ou routier ? Bilan carbone du déplacement ?
Note on C70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Est-on en capacité de réaliser l'analyse avec les annexes demandées par la CRE.
Note on C72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Est-on en capacité de réaliser l'analyse avec les annexes demandées par la CRE. Reply: OU alors tout simplement noter positivement s'il y a de l'actionnariat public ou citoyen dans le projet. Reply: Ou également structure de financement participatif type energie partagée
Note on C74: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Est-on en capacité de réaliser l'analyse avec les annexes demandées par la CRE.
Note on C77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CRE
Note on C79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: On peut spécifier les matériaux avec une norme française ? Reply: Française pas sûre mais européenne oui
Note on I79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Les méthodes utilisées et les équipements dont dispose le candidat pour assurer les missions de construction, d’exploitation et de démantèlement d’opérations comparables au Projet en réduisant autant que possible les impacts défavorables sur l’environnement ;
Note on B85: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chapitre à supprimer non ?
Note on C89: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: A nous d'jouer mais on va l'avoir ce fichier ? On attend le retour de la concession ? Reply: On abandonne ? Reply: Attente RDV ENEDIS 28/05 pour trancher

## QT_V_08_07
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
#N/A
| DETAIL DES PRESTATIONS |  | A COMPLETER PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) |  | ELEMENTS D'ANALYSE A FOURNIR PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) |  | A COMPLETER PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE)
70 |  |  |  | 0
Points maximum attribués | Prestation | Description de la prestation | OUI/NON | Calcul des points du Candidat (automatique) | Justificatif à fournir | Justificatif (et contenu minimum) à fournir le cas échéant | Nom de l'annexe
34.5 | 1. CARACTERISTIQUES DU PROJET
14.5 | Le projet de production
6 | Stade d'avancée du projet | Décrire les avancées du projet et pour chacune d'elle fournir le document officiel le cas échéant : date de démarrage prévisionnel, permis de construire, autorisation, purgé de tout recours, demande de raccordement au réseau, date prévisionnelle de mise en service, date réelle de mise en service, ... | Analyse du groupement |  | X | Documents officiels
6 | Contraintes réseau | Au regard de la carte établie par RTE https://www.contraintes-reseau-s3renr-rte.com le candidat indique la localisation de son projet. | Analyse du groupement |  | X | Localisation précise du projet
2.5 | Statut de la société et relations entre les associés | Présentation des statuts de la société de production et description des signataires du pacte d'associés/actionnaires et des rapports entre associés (société de projet, actionnaires, ...) | Analyse du groupement |  | X | Documents officiels
15 | Adéquation des caractéristiques techniques du site de production vis-à-vis des besoins de l’acheteur
2 | Point d'injection | Le projet repose sur un seul PRM ? |  | 0 | X | Description du dispositif permettant le contrôle de la production
2 | Taux de disponibilité théorique | Le Candidat est en capacité de s'engager sur un taux de disponibilité théorique minimum de 80% pour l'éolien ? La disponibilité s'entend au point d'injection. |  | 0 | X | Appréciation de la disponibilité annuelle et mensuelle
2 | Contrôle du taux de disponibilité | Mise en place d'outils à disposition du coordonnateur du groupement de commande pour contrôler le taux réel de disponibilité |  | 0 | X | Présentation des outils et la procédure de contrôle
6 | Surplus de production au regard des consommations du groupement | La courbe de production théorique ne génère aucun surplus au regard de la courbe de consommation agrégée adressée par le groupement. Un format csv sera transmis en annexe du QT. | Analyse du groupement |  | X | Fichier courbe de production.csv nombre d'heures de surplus et puissance associée
3 | Modalités de production en cas de prix négatif | Capacité à adapter l'offre en cas de prix négatifs et protocole à mettre en place en cas de demande de coupures de l'agrégateur (délai de prévenance, informations à transmettre et circuit de l'information, conditions économiques, ...) | Analyse du groupement |  | X | descriptif
5 | Adéquation des moyens (humains / techniques) et mesures (délais, planification) mis en œuvre pour garantir une maintenance efficiente du site de production
3 | Maintenance préventive | Description des modalités de maintenance préventive avec calendrier associé et acteurs intervenants | Analyse du groupement |  | X | descriptif avec délais contractuels
2 | Maintenance curative | Description des modalités de maintenance préventive avec calendrier associé et acteurs intervenants | Analyse du groupement |  | X | descriptif avec délais contractuels
12.5 | 2. SERVICE CLIENT ET FACTURATION
2 | Qualité de la structure relationnelle proposée entre l’acheteur et le candidat
1 | Interlocuteur dédié | En charge de la mise en place et suivi de l'exécution des prestations ainsi que de la coordination de l'ensemble des intervenants du titulaire nécessaires au bon fonctionnement de l'exécution du marché ; joignable par mail et par téléphone Relation agrégateur : Assure la gestion quotidienne du contrat ; l'interface avec le gestionnaire de réseau (GRD) ; la résolution de difficultés … ; joignables par mail et par téléphone (numéro non surtaxé) Relation Producteur / Fournisseur : Comptabilité, factures, … Relation Facturation |  | 0 | X | Organigramme des interlocuteurs dédiés à chaque tache, relation, …
1 | Interlocuteur Flux de Données pour l’Agrégateur / Fournisseur | En capacité d’être réactif sur les difficultés d’accès aux données de flux par l’agrégateur, coupure (prix négatif...), ... |  | 0 | X | Organigramme des interlocuteurs dédiés à chaque tache, relation, …
7 | Pertinence des moyens mis à disposition de l’acheteur permettant l’accès et la traçabilité des données nécessaires au suivi de la prestation
1.5 | Acces à des données qualitatives de productions - pendant le marché pour l'aggrégateur, Nantes Métropole et TE44 | Mise à disposition d'un outil de supervision. |  | 0 | X | Description de l'outil de supervision avec accès démo et/ou captures écrans
1 | Process de transmission des données au fournisseur/agrégateur | Description des moyens techniques et du protocole d'accès ou d'envoi de ces données et de leur fiabilité (eg forfait internet, SIM M2M …). Quelle sécurité sur les équipements de communication ? Maintenance sur les équipements de télécommunication ? | Analyse du groupement |  | X | Description du process et des modalités de transmission de données (API, FTP, ...)
1 | Accès aux données de production pendant le marché pour les membres du groupement d'achat | Dispositif de visualisation de la production pour les membres du groupement. |  | 0 | X | Description de l'outil mis à disposition ou le cas échéant les fichiers adressés permettant l'accès à l'information. Accès à un outil de démo (identifiant / mot de passe à fournir) ou captures d'écran
1 | Acces à l'historique de données de productions | Accès à l'historique des données de production à tout moment, jusqu'à 2 ans après la fin du contrat. Décrivez-nous la profondeur et le format des données disponibles. |  | 0 | X | Profondeur des données disponibles et pas de temps associés pendant toute la durée du contrat. Format des données
2.5 | Bilan d'exploitation | Décrire les modalités de reporting/bilan d'exploitation (mensuel, trimestriel, annuel), … y compris sur les pièces et réparabilité des pièces | Analyse du groupement |  | X | Modéle de bilan d'exploitation
2.5 | Adéquation des modalités de facturation proposées aux besoins de l’acheteur : Facturation par le Producteur
0.5 | Champs de facturation | Possibilités de champs de personnalisation des factures |  | 0 | X | Description des champs / Nombre caractères
0.5 | Validation des 1eres factures | Validation des factures (pro-format) avant l'édition des 1eres factures, pour vérification des prix, des champs personnalisables et regroupement de factures, le cas échéant |  | 0 | X | Description du process de contrôle
0.5 | Qualité du process de traitement des erreurs de facturation | Proposition de délais et des méthodes de correction pour résoudre les erreurs de facturation détectées par l'acheteur (surfacturation, erreur de périmètre, erreur d'index, etc). Modalités de fonctionnement en avoir, rejet... |  | 0 | X | Description des modalités de correction des erreurs
1 | Eléments permettant le contrôle de la facture déposée sous chorus, disponible sous 5 J | Envoi en simultané (ou mise à disposition sous 5J ouvrés maximum) de la facture et des éléments permettant de la vérifier : fichier de données de facturation associé ou solution d’accès aux données spécifique (mail , manipulation espace client à la main du membre, manipulation espace client à la main du Titulaire … ) Les éléments de contrôle attendus contiennent a minima les champs identifiés ci dessous : N° de facture, N° de facture regroupée (le cas échéant), Entité/Membre (ex : TE44, NM, …), Libellé de bordereau de regroupement (le cas échéant), Date début de production facturée, Date fin de production facturée, Montant TTC, volume de production |  | 0 | X | Exemple de fichiers de données de facturation
1 | Adéquation des modalités de facturation proposées aux besoins de l’acheteur Facturation par le Fournisseur
1 | Process de lien avec le Fournisseur | Description des modalités de liens, délais de transmission d'informations, permetant au Fournisseur d'établir la facture de la part production et au client de la contrôler | Analyse du groupement |  | X | Description des liens avec le Fournisseur et de transmission des informations (qualité, délai, fréquence, ...)
10 | 3. VALEUR ECONOMIQUE ET FINANCIERE
10 | Robustesse du montage contractuel et financier
7 | Présentation du business plan | Le Candidat apporte tous les arguments justifiant de la robustesse du montage contractuel et financier (TRI projet, TRI actionnaires, bussiness plan type renseigné...) |  | 0 | X | Business plan
3 | Indemnisation du Titulaire | Dans le cas d'une résiliation pour motif d'intéret général par un membre, le Titulaire peut bénéficier d'une indemnisation à hauteur d'un % de la part non amortie des investissements. Précisez le % d'engagement (entre 35 et 65) dans le justificatif. | Analyse du groupement |  | X | Pourcentage et argumentaire associé
13 | 4. ENJEUX SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
4 | Capacité du candidat à proposer une gouvernance du projet intégrant des acteurs publics et associatifs locaux
1 | Ancrage territorial du projet | Le projet a permis de mettre en place des actions favorisant l'ancrage territorial pendant les différentes phases du projet (études - exploitation - démantellement) |  | 0 | X | description des actions engagées (ou programmées) visant à faciliter l’ancrage territorial du projet
3 | Modalités propres à la gouvernance du projet | Description des modalités (Le projet fait appel à de l'investissement citoyen, le projet propose une gouvernance avec des droits de vote qui ne sont pas corrélés aux capitaux, …) | Analyse du groupement |  | X | description des parties prenantes
5 | Capacité du candidat à proposer des actions de sensibilisations permettant le lien entre le site de production et le public local des membres du groupement
5 | Actions mises en place | Capacité du candidat à organiser des actions de sensibilisation. Exemple : Visite guidée semestrielle, formations, ateliers, …. | Analyse du groupement |  | X | description des actions, récurrence, modalités financières.
2 | Gestion de l'occupation du foncier
2 | Usage du terrain | Description de l'implantation du projet et des activités annexes potentielles associées | Analyse du groupement |  | X | description de l'usage du terrain sur son emprise
2 | Recours à des moyens techniques dans le respect de l'environnement
2 | Présentation des moyens techniques prévu en phase exploitation | Pertinence des moyens de déplacements lors des maintenances Matériaux liés au projet Préservation de la biodiversité | Analyse du groupement |  | X | description des actions préservant l'environnement

## Questionnaire_V_RB_ED_1206 (hidden)
QUESTIONNAIRE METHODOLOGIQUE
#N/A
| DETAIL DES PRESTATIONS |  | A COMPLETER PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) |  |  | ELEMENTS D'ANALYSE A FOURNIR PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE) |  | A COMPLETER PAR LE CANDIDAT (OBLIGATOIRE)
130 |  |  |  |  | 0
Points maximimum attribués | Prestation | Description de la prestation | OUI/NON | Analyse Groupement | Calcul des points du Candidat (automatique) | Justificatif à fournir | Justificatif (et contenu minimum) à fournir le cas échéant | Nom de l'annexe
35 | 1. CARACTERISTIQUES DU PROJET
10 | Le projet
| Stade d'avanncée du projet | Décrire les avancées du projet et pour chacun d'elle fournir le document officiel le cas échéant : date de démarrage prévisionnel, permis de construire, autoriation, purgé de tout recours, demande de raccordement au réseau, daté prévisionnelle de mise en service, date réelle de mise en service, ... |  |  | 0 | X | Documents officiels
| Bail | Description des signataires (société de projet, actionnaires, ...) |  |  | 0 | X | Documents officiels
20 | Les aspects techniques
| Surplus | Courbe de prod vs courbe de conso agrégée je propsoerais bien de leur demander la monotone. Voir avec Antoine quelle est la puissance "critique" en injection sur chaque actif dans nos simulations, qui génère du surplus. Et donc noter sur le nombre d'heure au dessus de cette puissance limite. En parallèle, demander à ce que la production soit le plus proche possible, ni trop supérieur, no trop inférieur au taux d'autroproduction visé. |  |  | 0 | X | Fichier courbe de prod .csv
| Point d'injection | 1 PRM spécifique pour le périmètre du CADER afin de bien mesurer la production dédiée aux membres du groupement de commande |  |  | 0 | X | Données GRD csv
| Taux de disponibilité théorique | minimum 90% pour solaire minimum 85% pour l'éolien |  |  | 0 | X | Engagement
| Contrôle du taux de disponibilité | Quels sont les outils mis à disposition du coordonnateur du groupement de commande pour contrôler le taux réelle de disponibilité |  |  | 0 | X | Présentation de la procédure de contrôle
| Production en cas de prix négatif | Proposition EBO : En AO CRE, les heures de production à prix négatif au-delà de 15 heures sont réuménéres d'une prime pour prix négatifs. https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Appels_d_offres/import/CDC_PV_Sol_10_11_2023.pdf . Quel compromis proposer (sachant que je ne vois rien sur les prix négatifs dans le CCP). Proposition EBO : on demande un prix pour heures de prix négatif. ON indique lque l'aggrégateur pourra leur demander de couper en période de prix négatif si risque de surplus. Ils estiment leur risque à etre coupé à partir des courbes de charges qu'on leur transmet. Et nous on objective l'aggrégateur sur un nombre d'heure minimum de coupure. Tout cela fonctionne si l'ordre de coupure ne provient pas du GRD, ces cas étant à différencier, la compensation provenant du GRD. |  |  | 0 |  | Présentation de la gestion des prix négatifs
| Contraintes réseau | Calcul du mieux disant par rapport aux contraintes réseaux fournies par RTE. Sur la carte des Plimite du S3REnR ou du quote part, à condition que le taux de réfaction de la collectivité soit proportionnelle au quote part. Si oui, on note au mieux disant sur un quote part minimum (ou sur une puissance écretée minimum indiquée sur la carte des contraintes du S3RENR |  |  | 0
5 | Maintenance
| Maintenance préventive | délai de prévenance, calendrier |  |  | 0 | X | Calendrier avec délais contractuels
| Maintenance curative | calendrier, nbre de jours | ANALYSE PAR LE GROUPEMENT (on pourrait calibrer avec totalité des pts si pas de surplus, la moitié si surplus < x MWh, 0 pt sir surplus > x MWh) |  | 0 | X | Note de calcul avec à minima identification de nb heures annuelle de surplus, nb heures mensuelle, fréquence de surplus par heure cumulée
| Equipe | interne, sous traitance un interlocuteur dédié avec un binome back up |  |  | 0 | X | Organigramme / contacts / rôles
10 | 2. SERVICE CLIENT ET FACTURATION
2 | Interlocuteurs et gestion relationnelle
| Interlocuteur dédié | En charge de la mise en place et suivi de l'exécution des prestations ainsi que de la coordination de l'ensemble des intervenants du titulaire nécessaires au bon fonctionnement de l'exécution du marché ; joignable par mail et par téléphone Relation agrégateur : Assure la gestion quotidienne du contrat ; l'interface avec le gestionnaire de réseau (GRD) ; la résolution de difficultés … ; joignables par mail et par téléphone (numéro non surtaxé) Relation Producteur / Fournisseur : Comptabilité, factures, … | OUI |  | 0 |  | Organigramme des interlocuteurs dédiés à chaque tache, relation, …
| Interlocuteur Flux de Données pour l’Agrégateur / Fournisseur | En capacité d’être réactif sur les difficultés d’accès aux données de flux par l’agrégateur, coupure (prix négatif...), ... | OUI |  | 0 |  | Organigramme des interlocuteurs dédiés à chaque tache, relation, …
5 | Données : accès et traçabilité
| Acces à des données qualitatives de productions - pendant le marché pour l'aggrégateur, Nantes Métropole et TE44 | Description de la mIse à disposition des données pour l'aggrégateur ainsi que pour les coordonnateurs Nantes Métropole et TE44 (délai, modalités techniques, fiabilité) en temps réel et a postériori. Les données minimales sont les suivantes : - la puissance instantanée de l’Installation mesurée par le SCADA, moyennée sur un pas de temps 10 minutes ; - le statut de disponibilité binaire des turbines (1 ou 0) pour toutes les 10 minutes en commençant par 00 :00 ; - la puissance du vent ou l'irradiation au pas 10 minutes et les indicateurs permettant de s'assurer que la production réelle est conforme à la production théorique - le statut de disponibilité du SCADA (1 ou 0) pour toutes les 10 minutes en commençant par 00 :00 ; - les relevés de température [au pas de temps 10 min ; - Variable compteur soutirage PA10MN (moyenne 10 mn quand les auxiliaires soutirent ; égale à 0 quand le parc injecte). Décrire la méthode permettant de compléter des données partiellement manquantes. | OUI |  | 0 | X | Description de l'outil de supervision, modalités d'accès pour l'agrégateur et le coordonnateur tournant (NM, TE44)
| Accès aux données de production pendant le marché pour les membres du groupement d'achat | Modalités de visualisation de la production pour les membres du groupement. |  |  | 0 | X | Description de l'outil mis à disposition ou le cas échéant les fichiers adressés permettant l'accès à l'information. Accès à un outil de démo (identifiant / mot de passe à fournir) ou captures d'écran
| Acces à l'historique de données de productions | Décrire les modalités d'accès à l'histoirque des donées de production à tout moment, jusqu'à 2 ans après la fin du contrat. Décrivez-nous la profondeur et le format des données disponibles. | OUI |  | 0 | X | Profondeur des données disponibles et pas de temps associés pendant toute la durée du contrat. Format des données | Nom de l'annexe
| Bilan d'exploitation | Décrire les modalités de reporting/bilan d'exploitation (mensuel, trimestriel, annuel), … y compris sur les pièces et réparabilité des pièces |  |  | 0 | X | Modéle de bilan d'exploitation
| Process de transmission des données au fournisseur/agrégateur | Description des moyens techniques et du protocole d'accès ou d'envoi de ces données et de leur fiabilité (eg forfait internet, SIM M2M …). Quelle sécurité sur les équipements de communication. Maintenance sur les équipements de télécommunication ? |  |  | 0 | X | Description du process et des modalités de transmission de données (API, FTP, ...)
3 | Facturation par le Producteur
| Facturation | Possibilité pour le Producteur de facturer directement à chacun des 7 membres |  |  | 0
| Champs de facturation | Possibilités de champs de personnalisation des factures |  |  | 0 | X | Description des champs / Nombre caractères
| Validation des 1eres factures | Validation des factures (pro-format) avant l'édition des 1eres factures, pour vérification des prix, des champs personnalisables et regroupement de factures, le cas échéant |  |  | 0
| Regroupement de facturation |  |  |  | 0
| Qualité du process de traitement des erreurs de facturation | Proposition de délais et des méthodes de correction pour résoudre les erreurs de facturation détectées par l'acheteur (surfacturation, erreur de périmètre, erreur d'index, etc). Modalités de fonctionnement en avoir, rejet... |  |  | 0
| Alerte dépassement du délai de paiement | - Information par email en cas de retard de paiement 3 jours ouvrés avant l'expiration du délai global de paiement du membre concerné. |  |  | 0
| Eléments permettant le contrôle de la facture déposée sous chorus, disponible sous 5 J | Envoi en simultané (ou mise à disposition sous 5J ouvrés maximum) de la facture et des éléments permettant de la vérifier : fichier de données de facturation associé ou solution d’accès aux données spécifique (mail , manipulation espace client à la main du membre, manipulation espace client à la main du Titulaire … ) Les éléments de contrôle attendus contiennent a minima les champs identifiés ci dessous : N° de facture regroupé, PCE (référence du point de livraison), Entité/Membre (ex : NM, VDN, CCAS…), Libellé de bordereau de facturation, Date début de consommation facturée, Date fin de consommation facturée, Montant TTC, consommation |  |  | 0
| Fréquence de facturation mensuelle | Possibilité d'établir des factures mensuellement sur index réel ou index estimé pour l'ensemble des sites |  |  | 0
Facturation par le Fournisseur
| Facturation | Possibilité pour le Producteur de facturer au Fournisseur de complément des 7 membres ce dernier se chargera de facturer les membres du groupement pour la part production |  |  | 0
| Process de lien avec le Fournisseur | description des modalités de liens, délais de transmission d'informations, permetant au Fournisseur d'établir la facture et au client de la contrôler |  |  | 0
| Fréquence de facturation mensuelle | Possibilité d'établir des factures mensuellement sur index réel ou index estimé pour l'ensemble des sites |  |  | 0
35 | 3. VALEUR ECONOMIQUE ET FINANCIERE
30 | Tarif
| Calcul de la note prix | Formule CRE (Prix max 120 ?) | OUI |  | 0 | X | Document validant la MES
5 | Robustesse du montage contractuel et financier
| Réparition des valeurs TRI projet TRI actionnaires | Pour évaluer la robustesse du projet, avoir un TRI projet (ou TRI résiduel ie après primes d'exploitations) le plus élevé possible montre qu'il reste suffisaement de valeur dans le projet pour répondre à certains aléas. En exemple, viser un TRI de 7,5 en P75 sur 30 ans (ramener pour un P90 sur 20 ans ?). Plus le TRI projet est élevé, plus on a de chances que le projet soit vertueux car les primes de développement auront été versées. Demander de la transparence sur le TRI projet et TRI actionnaire et l'ensemble du BP. |  |  | 0 | X | Business plan
12 | 4. ENJEUX SOCIAUX ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
5 | Développement territorial
| Ancrage territorial du projet | Le projet a permis de mettre en place des actions et sensibilisations favorisant l'ancrage territorial pendant les différentes phases (études - démantellement) | NON |  | 0 | X | description des actions engagées (ou programmées) visant à faciliter l’ancrage territorial du projet
| Visites de sites | Visite guidée semestrielle, pour un groupe de 50 personnes maximum, sur une demi journée (transport le plus décarbonné possible à la charge du producteur) orientée vers la sensibilisation et/ou la compréhension des enjeux de productions de l’énergie… - base estimative : 3 visites / an | OUI |  | 0 | X | modalités des visites et programme prévisionnel, estimation des émissions de Co2 dûes au transport
| Gouvernance du projet | Décrire la gouvernance du projet et présenter des mécanismes de majorité qualifiée, ce qui oblige l'actionnaire principal à prendre des décisions en concertation avec les acteurs locaux. Nous pouvons privilégier une gouvernance dans laquelle les droits de votes ne sont pas corrélés aux capitaux. | Le Groupement analysera la réponse | Le Groupement analysera la réponse | 0 |  | description de la gouvernance des projets
| Formations | Proposer des formations annuelles pour différents publics (Collectivités Territoriales : élus, techniciens, administratifs ¦ Etablissements de services publics : Transport, Santé, Enseignement) |  |  | 0
| Retombées économiques pour le territoire des acheteurs | Expliquer comment les recettes générées par ce marché permettront des investissements futurs sur le territoire des acheteurs (44) |  |  | 0
2 | Part des prestations d’entretien, de maintenance et d’exploitation que le Candidat s’engage à faire réaliser par des PME
| Réalisation de l'entretien par des PME | La notation relative à la part minimale des prestations d'entretien, de maintenance et d’exploitation de l’Installation que le Candidat s’engage à faire réaliser par des PME | OUI |  | 0
3 | Montant minimal de financement ou investissement participatif proposé pour l’Installation
| Participation des citoyens ou des collectivités | Recours à l’investissement citoyen sur le projet --> Formule CRE sur du financement citoyen ou collectivités Financement citoyen ou collectivité |  |  | 0 | X | description des parties prenantes
2 | Engagements en matière d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières
| Calcul de la note | La notation relative aux engagements en matière d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières |  |  | 0
8 | 5. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
4 | Taux de Recyclage ou de Réutilisation des pales
| Matériaux de construction du projet | Les matériaux utilisés pour la production d’énergie renouvelable sont à minima à x % recyclable et/ou réutilisable en fin de vie | ANALYSE PAR LE GROUPEMENT (barème à définir) |  | 0 | X | description des matériaux utilisés et des conditions de recyclabilité et/ou de réutilisation
| Matériaux de maintenance du projet | Les matériaux utilisés pour la maintenance sont issus du réemploi ou a minima x% issu du recyclage remplacement de panneaux solaires vs réparabilité |  |  | 0
| Indice de réparabilité des pièces / méthode de réparation |  |  |  | 0
| Recyclage issu de la maintenance |  |  |  | 0 |  | description de la procédure
2 | Optimisation de l’occupation de la zone pour ce qui est de l’emprise de l’Installation
| Quel est ou était l'usage du terrain | Dans le cas où le terrain avait un usage agricole nous pourrions pénaliser le candidat. |  |  | 0
2 | Maintenance de l’Installation
| Pertinence des moyens techniques et véhicules lors des maintenances | recours à une flotte et outillage bas carbone |  |  | 0 |  | fiches technqiues
Note on E6: Emmanuel DION: ne permettre que oui / non et virer en développement. Laisser la possibilité dans cette case que ce soit non pas une autoévaluation mais le G7 qui analyse
Note on F6: Emmanuel DION: colonne à virer
Note on C12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leur demande-t-on de nous calculer une estimation du surplus ? Dans ce cas il faut aussi leur donner une courbe de production de l'autre moyen de production.. Reply: Pb : le surplus est foisonné, donc difficile d'apprécier une source par rapport à l'autre Reply: On donne une CdC type de l'autre énergie pour simuler le surplus de cette énergie. Reply: On plut évaluer la Pmax à risque sur une monotone ? Reply: Je propsoerais bien de leur demander la monotone. Voir avec Antoine quelle est la puissance "critique" en injection sur chaque actif dans nos simulations, qui génère du surplus. Et donc noter sur le nombre d'heure au dessus de cette puissance limite. Reply: En parallèle, demander à ce que la production soit le plus proche possible, ni trop supérieur, no trop inférieur au taux d'autroproduction visé.
Note on E14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ON n'est pas sur du OUI/NON
Note on E15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: On n'est pas sur du OUI/NON
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ajout EBO
Note on C16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dans la première version j'avais prévu le cas d'énergie présumé et le retour était pas de compensation
Note on B17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: https://www.contraintes-reseau-s3renr-rte.com
Note on C20: Commentaire : ON est en pay as produced. Ce n'est pas vraiment au producteur d'estimer et de gérer le surplus non ?
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En cas de groupement, la répartition des missions, risques et responsabilités entre les différents membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les expériences communes dont disposent les membres du groupement, ou certains d’entre eux, dans la réalisation d’opérations comparables au Projet ;
Note on I21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le nombre et l’expérience des effectifs d’encadrement dont dispose le candidat pour assurer la réalisation des missions de maîtrise d’ouvrage, de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance d’opérations comparables au Projet.
Note on C24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Présentation d'un suppléant si responsable non dispo. Back up & co Reply: Si facturation par le producteur, qu'on ait le même interlocuteur d'entrée pour la facturation.
Note on B27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Par nous et par l'aggrégateur ?
Note on C29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: On peut peut-être demander à avoir un doc bilan exploitable que vous pourriez mettre sur une nouvelle plateforme pour conserver les données de production sur la durée
Note on B33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Onproposerait de nous fournir un prix tenant compte d'une facturation producteur -> Consommateur. Mais on pourrait se permettre, pendant les négos, de changer de disposition et de renégocier le prix.
Note on C33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Comme pour les CEE, la capa, les taxes, on transfère la facturation de la prod au fournisseur. Une facture ne veut pas dire acte d'achat. Voir la facturation comme une prestation en tant que telle.
Note on C47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Quelle différence entre max et min on s'autorise ?
Note on C49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Du sens ou non d'évaluer la différence entre les TRI pour juger la répartition de la valeur ? Reply: Plus le TRI projet sera élevé, plus le prix de vente risquera d'être élevé. IL nous faut un bon TRI entre robustesse et prix plus faible. Reply: Leur demander le BP complet pour l'analyse. Trame de BP à compléter par le candidat pour pouvoir analyser les projets. Reply: IL faut détailler notre méthode d'analyse Reply: Simplifier les 4 lignes ci-dessus en une seule ligne. Reply: Se référer à l'ppréciation financière de l'offre (robustesse du montage contractuel et fiancnier)
Note on C52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Demander à ce que les candidats nous présenter des actions avec nos entités locales (Alisée, TELA, TES, …)
Note on C53: Commentaire : Je rajouterai que le candidat doit proposer des éléments/présentations pédagogiques lors de ces visites et nous les expliquer Préciser transport ferroviaire ou routier ? Bilan carbone du déplacement ?
Note on C58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Est-on en capacité de réaliser l'analyse avec les annexes demandées par la CRE.
Note on C60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Est-on en capacité de réaliser l'analyse avec les annexes demandées par la CRE. Reply: OU alors tout simplement noter positivement s'il y a de l'actionnariat public ou citoyen dans le projet. Reply: Ou également structure de financement participatif type energie partagée
Note on C62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Est-on en capacité de réaliser l'analyse avec les annexes demandées par la CRE.
Note on C65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: On peut spécifier les matériaux avec une norme française ? Reply: Française pas sûre mais européenne oui
Note on I65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Les méthodes utilisées et les équipements dont dispose le candidat pour assurer les missions de construction, d’exploitation et de démantèlement d’opérations comparables au Projet en réduisant autant que possible les impacts défavorables sur l’environnement ;

## Proposition critères CADER PROD (hidden)
Points / 100 | Propositions CPO | Romain | Manu B | Manu D | Colletif Energie | Seban
25 | 1. Caractéristiques du projet de production éolien / PV /25% | 35 | 30 | 30 | 35 | 0
| · Progression du candidat dans la réalisation des démarches administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet de production et facteurs de risques de mise en service/10% | 15 | 5 | 7 | 15
| · Adéquation des caractéristiques techniques du site de production vis-à-vis des besoins de l’acheteur (Surplus, disponibilité, prix négatifs) /10% | 15 | 20 | 20 | 15
| · Adéquation des moyens (humains / techniques) et mesures (délais, planification) mis en œuvre pour garantir une maintenance efficiente du site de production /5% | 5 | 5 | 3 | 5
15 | 2. Service client et facturation /15% | 8 | 10 | 8 | 7 | 0
| · Qualité de la structure relationnelle proposée entre l’acheteur et le candidat /3% | 2 | 2 | 2 | 1
| · Pertinence des moyens mis à disposition de l’acheteur permettant l’accès et la traçabilité des données nécessaires au suivi de la prestation /8% | 4 | 5 | 4 | 5
| · Adéquation des modalités de facturation proposées aux besoins de l’acheteur /4% | 2 | 3 | 2 | 1
45 | 3. Valeur économique et financière /45% | 37 | 35 | 38 | 38 | 0
| · Pertinence du montage contractuel et financier du projet de production /15% | 7 | 5 | 8 | 8
| · Tarification de l’énergie proposée par le candidat /30% | 30 | 30 | 30 | 30
5 | 4. Enjeux sociaux et développement territorial /5% | 15 | 20 | 17 | 15 | 0
| · Capacité du candidat à réaliser ou faire réaliser des prestations dédiées par des personnes en situation d’insertion professionnelle /1% |  | 1 | 1 | 1
| · Capacité du candidat à faire réaliser des prestations dédiées par des TPE & PME /1% |  | 1 | 1 | 1
| · Capacité du candidat à proposer une gouvernance du projet intégrant des acteurs publics et associatifs locaux /2% | 5 | 4 | 5 | 3
| · Capacité du candidat à proposer des actions / animations / formations / sensibilisations locales permettant de favoriser l’ancrage territorial du projet de production auprès du public local /1% | 10 | 14 | 10 | 10
10 | 5. Enjeux environnementaux /10% | 5 | 5 | 7 | 5 | 0
| · Pertinence des processus de réemploi et de valorisation des pièces nécessaires au bon fonctionnement du site de production /5% | 2 | 2 | 2 | 2
| · Optimisation de l’occupation du foncier vis-à-vis de l’emprise au sol du site de production /2% | 2 | 2 | 2 | 2
| · Pertinence des mesures et moyens techniques mis en œuvre permettant d’assurer une exécution des prestations de fourniture de l’énergie et maintenance du site dans le respect de l’environnement /3% | 1 | 1 | 3 | 1
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
CPO : Si je devais en retirer, je supprimerai "Optimisation de l'occupation du foncier" et "capacité à travailler avec TPE / PME"
CPO : On avait pas évoqué une sous-pondération du tarif en deux parties (énergie / maintenance ou facturation) ?
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: Monotone & co Reply: @Emmanuel, on pourra mettre les contraintes réseaux ici.
Note on B17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: J'enlèvera ces 2 1ers critères pour les passer dans les 2 autres
Note on B29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un prix énergie maintenance et un prix facturation au MWh à décrire dans un DQE.